Zestawienie obiektów Zamawiającego wraz z danymi i grupami taryfowymi

1.1. Gmina Orońsko – Oświetlenie drogowe.

| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Kolonia Kuźnia |  | 26-505 | Orońsko | 855929 | C12a | 3 |
| 2 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Zagórska |  | 26-505 | Orońsko | 74707652 | C12a | 3 |
| 3 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Dobrut I |  | 26-505 | Orońsko | 75203909 | C12a | 3 |
| 4 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Dobrut II |  | 26-505 | Orońsko | 75203923 | C12a | 3 |
| 5 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Dobrut III |  | 26-505 | Orońsko | 719724 | C12a | 1 |
| 6 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko IV |  | 26-505 | Orońsko | 75204123 | C12a | 3 |
| 7 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko V |  | 26-505 | Orońsko | 75204017 | C12a | 3 |
| 8 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Bąków II |  | 26-505 | Orońsko | 75204185 | C12a | 3 |
| 9 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Bąków III |  | 26-505 | Orońsko | 74707784 | C12a | 3 |
| 10 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Chałupki Łaziskie |  | 26-505 | Orońsko | 719646 | C12a | 1 |
| 11 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Wólka Guzowska |  | 26-505 | Orońsko | 719032 | C12a | 1 |
| 12 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Bąków I |  | 26-505 | Orońsko | 75203845 | C12a | 3 |
| 13 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Ciepła III |  | 26-505 | Orońsko | 719645 | C12a | 1 |
| 14 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Tomaszów I |  | 26-505 | Orońsko | 719882 | C12a | 2 |
| 15 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Bąków III |  | 26-505 | Orońsko | 719536 | C12a | 1 |
| 16 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Baków IV |  | 26-505 | Orońsko | 720128 | C12a | 1 |
| 17 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Zaborowie I |  | 26-505 | Orońsko | 719885 | C12a | 2 |
| 18 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Zaborowie II |  | 26-505 | Orońsko | 719888 | C12a | 1 |
| 19 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Zaborowie III |  | 26-505 | Orońsko | 719883 | C12a | 1 |
| 20 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Chronów IV |  | 26-505 | Orońsko | 719486 | C12a | 1 |
| 21 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Chronów IV |  | 26-505 | Orońsko | 719529 | C12a | 1 |
| 22 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Kol. Chronów III |  | 26-505 | Orońsko | 720256 | C12a | 1 |
| 23 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Kol. Chronów |  | 26-505 | Orońsko | 720174 | C12a | 1 |
| 24 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Kol. Chronów I |  | 26-505 | Orońsko | 720041 | C12a | 1 |
| 25 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Kol. Chronów I |  | 26-505 | Orońsko | 720148 | C12a | 1 |
| 26 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Łaziska Wieś |  | 26-505 | Orońsko | 75204000 | C12a | 3 |
| 27 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Wałsnów Wieś |  | 26-505 | Orońsko | 76230275 | C12a | 3 |
| 28 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Wałsnów |  | 26-505 | Orońsko | 719526 | C12a | 1 |
| 29 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko III |  | 26-505 | Orońsko | 75204031 | C12a | 3 |
| 30 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko II |  | 26-505 | Orońsko | 75204096 | C12a | 3 |
| 31 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Guzów I |  | 26-505 | Orońsko | 720206 | C12a | 1 |
| 32 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Guzów II |  | 26-505 | Orońsko | 718436 | C12a | 2 |
| 33 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Guzów III |  | 26-505 | Orońsko | 719558 | C12a | 2 |
| 34 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Chronów Chałupki |  | 26-505 | Orońsko | 75204090 | C12a | 3 |
| 35 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Krogulcza Mokra I |  | 26-505 | Orońsko | 74707826 | C12a | 3 |
| 36 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Krogulcza Mokra II |  | 26-505 | Orońsko | 74918007 | C12a | 3 |
| 37 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Krogulcza Sucha |  | 26-505 | Orońsko | 75203982 | C12a | 3 |
| 38 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Śniadków |  | 26-505 | Orońsko | 72870491 | C12a | 3 |
| 39 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko Szkoła |  | 26-505 | Orońsko | 76230246 | C12a | 3 |
| 40 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Chronów II |  | 26-505 | Orońsko | 75203833 | C12a | 3 |
| 41 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Ciepła I |  | 26-505 | Orońsko | 75203886 | C12a | 3 |
| 42 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko Kolonia II |  | 26-505 | Orońsko | 74707483 | C12a | 3 |
| 43 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Kolonia Orońsko III |  | 26-505 | Orońsko | 74707653 | C12a | 3 |
| 44 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko Osiedle Sady |  | 26-505 | Orońsko | 74707791 | C12a | 3 |
| 45 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Łaziska | 15 | 26-505 | Orońsko | 75204204 | C12a | 3 |
| 46 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Chronówek I |  | 26-505 | Orońsko | 720098 | C12a | 1 |
| 47 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko Wierzbicka |  | 26-505 | Orońsko | 74707769 | C12a | 3 |
| 48 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Tomaszów |  | 26-505 | Orońsko | 856040 | C12a | 1 |
| 49 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Wałsnów Przejście Piesze |  | 26-505 | Orońsko | 719527 | C12a | 2 |
| 50 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Dobrut Przejście Piesze |  | 26-505 | Orońsko | 719458 | C12a | 2 |
| 51 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Krogulcza Sucha Przejście |  | 26-505 | Orońsko | 719592 | C12a | 2 |
| 52 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko II Przejście |  | 26-505 | Orońsko | 719528 | C12a | 2 |
| 53 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko I Przejście |  | 26-505 | Orońsko | 719525 | C12a | 2 |
| 54 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Tomaszów |  | 26-505 | Orońsko | 856037 | C12a | 5 |
| 55 | Urząd Gminy w Orońsku | Oświetlenie Uliczne | Orońsko Górna |  | 26-505 | Orońsko | 76230278 | C12a | 3 |

1.2  Gmina Orońsko – Obiekty komunalne.

| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer licznika | C12a | moc umowna [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Tomaszów Świetlica |  | 26-505 | Orońsko | 76230297 | C12a | 12 |
| 2 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Wałsnów Szkoła |  | 26-505 | Orońsko | 76230292 | C12a | 19 |
| 3 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Ciepła Szkoła |  | 26-505 | Orońsko | 74707785 | C12a | 19 |
| 4 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Zaborowie Świetlica |  | 26-505 | Orońsko | 75204047 | C12a | 12 |
| 5 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Guzów Wieś Szkoła |  | 26-505 | Orońsko | 74918039 | C12a | 19 |
| 6 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Kolonia Chronów Remiza |  | 26-505 | Orońsko | 74707753 | C12a | 12 |
| 7 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Kol. Chronów Szkoła | 63 | 26-505 | Orońsko | 76230287 | C12a | 19 |
| 8 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Kol. Chronów Szkoła | 63 | 26-505 | Orońsko | 720107 | C12a | 3 |
| 9 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Orońsko Biuro |  | 26-505 | Orońsko | 96837245 | C12a | 30 |
| 10 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | PSP Orońsko Szkolna | 3 | 26-505 | Orońsko | 96837322 | C12a | 19 |
| 11 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Szkolna Straż |  | 26-505 | Orońsko | 856042 | C12a | 3 |
| 12 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Szkolna Straż |  | 26-505 | Orońsko | 76230309 | C12a | 4 |
| 13 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Szkolna Świetlica | 6 | 26-505 | Orońsko | 718880 | C12a | 4 |
| 14 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Dobrut Remiza |  | 26-505 | Orońsko | 75203931 | C12a | 12 |
| 15 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Szkolna Świetlica | 6 | 26-505 | Orońsko | 74707750 | C12a | 9 |
| 16 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Ciepła Studnia |  | 26-505 | Orońsko | 75204020 | C12a | 12 |
| 17 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Wesoła Lecznica Zwierząt |  | 26-505 | Orońsko | 75204046 | C12a | 15 |
| 18 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Helenów Przepompownia | 32 | 26-505 | Orońsko | 76230233 | C12a | 12 |
| 19 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Orońsko Gimnazjum |  | 26-505 | Orońsko | 96837321 | C12a | 19 |
| 20 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Łaziska Świetlica |  | 26-505 | Orońsko | 720116 | C12a | 4 |
| 21 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Zaborowie Ujęcie Wody | 45A | 26-505 | Orońsko | 72870546 | C12a | 9 |
| 22 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Brandta boisko | Dz. 61/4 | 26-505 | Orońsko | 76230401 | C12a | 12 |
| 23 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Budynek Klubu Sportowego, Orońsko Brandta | Dz. 61/4 | 26-505 | Orońsko | 96837421 | C12a | 40 |
| 24 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Stacja Wodociągowa, Chronów |  | 26-505 | Orońsko | 96207603 | C12a | 25 |
| 25 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Stacja Wodociągowa, Dobrut |  | 26-505 | Orońsko | 95307965 | C12a | 15 |
| 26 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Studnia Głębinowa, Orońsko Brandta |  | 26-505 | Orońsko | 95307966 | C12a | 15 |
| 27 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Oczyszczalnia Ścieków, Łaziska |  | 26-505 | Orońsko | 96207543 | C12a | 24 |
| 28 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Hydrofornia, Orońsko |  | 26-505 | Orońsko | 96207604 | C12a | 26 |
| 29 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Oczyszczalnia ścieków ul. Łąkowa | 6 | 26-505 | Orońsko | 97726040 | C21 | 61 |
| 30 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Przepompownia P1 ul. Brandta | Dz. nr 140 | 26-505 | Orońsko | 15233229 | C11 | 11 |
| 31 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | Przepompownia P2 ul. Topolowa | Dz. nr 21/10 | 26-505 | Orońsko | 15228925 | C11 | 11 |
| 32 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | UG mieszk. Służb. |  | 26-505 | Orońsko | 1237617 | G11 | 2 |
| 33 | Urząd Gminy w Orońsku | U.G. Orońsko | DN Guzów |  | 26-505 | Orońsko | 0353973 | G11 | 4 |

……………………………..

(podpis)