Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

nieograniczonego na budowę ogrodzenia boiska szkolnego

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowie.

Orońsko, 17.07.2008 r.

WYJAŚNIENIE

W dniu 14.07.2008 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w Orońsku prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z realizacją zamówienia pod nazwą; „ Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowie”,

Nr sprawy: IZK.I.341/3/08.

Treść pytań:

Pytanie 1.

Jakie mają być wymiary ław fundamentowych ponad poziom gruntu, i jaka głębokość poniżej poziomu gruntu?

Pytanie 2.

Według naszej wiedzy aby uniknąć pękania betonu ława fundamentowa powinna być zagłębiona w gruncie poniżej strefy przemarzania, która w woj. mazowieckim wynosi 100 cm czyli znacznie głębiej niż zaprojektowana.

Proszę o informację czy w związku z tym faktem ewentualne pęknięcia na powierzchni betonowej podmurówki będą uznawane przez Zamawiającego jako dopuszczalne i zgodne

z SIWZ?

W odpowiedzi na niniejsze pytania Zamawiający wyjaśnia,

Ad. 1) w materiałach przetargowych tj. zał. Nr 6 (przedmiar robót)

- wymiary ław  fundamentowych ponad poziom gruntu:  0,20 m,

- głębokość  ław fundamentowych: 0,30 m.

Zgodnie z poz. 5 przedmiaru robót: ławy fundamentowe betonowe, prostokątne,

beton  B-20  tj. 0.20 x 0,50 x 306,5.

Ad. 2)  poz. 4 przedmiaru robót: stopy fundamentowe betonowe – beton B-20 –

głębokości 1,0 m tj. 0,30x0,30x1,0x127.

Powyższe będzie zgodne z SIWZ.

Wójt Gminy

Orońsko

/-/ Zdzisław Bredłowski